Choszczno, 21 czerwca 2013 r.

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ DLA ZADANIA PN.:

„REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOSZCZNIE – ETAP I”

Zamawiający publikuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

Pytanie :

W załączonych do SIWZ przedmiarach robót nie pozycji dotyczących instalacji i urządzeń zasilania sterowania klapami oddymiającymi. Czy ująć w ofercie ww. instalacje i urządzenia.

Odpowiedź :

Tak. W kosztorysie ofertowym proszę ująć instalację i urządzenia zasilania sterowania klapami oddymiającymi.

Z poważaniem

Dyrektor

(-) Anna Lewicka