Choszczno, 26 czerwca 2013 r.

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ DLA ZADANIA PN.:

„REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOSZCZNIE – ETAP I”

Zamawiający publikuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie czy posadzki mają być wymienione w całym obiekcie jeżeli nie proszę o podanie numerów pomieszczeń, w których mają być wymienione.

Odpowiedź :

Tak, wszystkie posadzki przewidziane są do wymiany.  Zamawiający określił  rodzaj wykończenia nowych posadzek w części rysunkowej projektowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.

Pytanie 2:

W załączonym przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania otworu w stropodachu na klapy oddymiające (zerwanie pokrycia i izolacji, podstęplowanie stropu, wykucie otworu w stropie DZ-3 i wykonanie wieńca żelbetowego wokół otworu i obrobienie klap papą termozgrzewalną) Czy ująć ww. prace w ofercie?

Odpowiedź :

Tak do wyceny proszę przyjąć ww. prace.

Pytanie 3:

W których pomieszczeniach mają być wykonane sufity podwieszane i jakie?

(Dział. 1.4 przedmiaru nie zawiera pozycji.).

Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje sufitów podwieszanych.

Pytanie 4:

W poz. 39 i 40 przedmiaru robót występują okładziny ścian z płyt g-k. Proszę podać grubość płyt i rodzaj płyt.

Odpowiedź :

Podaję parametry Płyty gipsowo-kartonowej (GKB)
Płyty  przeznaczone  do wykonywania okładzin ścian , suchego tynku na kleju gipsowym.
Płyty wykonane z gipsu, których powierzchnie i krawędzie, obłożone są specjalnym kartonem. Znakiem szczególnym płyty A / GKB jest niebieski nadruk na jej tylnej stronie.
Krawędź podłużna spłaszczona, półokrągła (HRAK) 
Grubość 12,5 mm Wymiar 200 / 260 / 300 cm x 120 cm .

Pytanie 5:

W przedmiarze powierzchnia odbitych tynków (poz. 13 i 14) jest różna o

powierzchni wykonanych tynków gipsowych (poz. 36). Czy obmiar jest prawidłowy?

Odpowiedź :

Tak .

Pytanie 6:

Proszę dołączyć rysunki- schematy tablic i rozdzielni elektrycznych ujętych w przedmiarze w pozycjach od 142 do 148  w celu sprecyzowanie ich wyposażenia..

Odpowiedź :

Ww. tablice traktuje się jako wymiana istniejących. Należy dostosować je do istniejących warunków elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi normami.

Z poważaniem

Dyrektor

(-) Anna Lewicka