Choszczno, 11 września 2013 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ DLA ZADANIA PN.:

„REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOSZCZNIE – ETAP II”

Uzupełnienie do przedmiaru.

- Zamawiający dodaje do przedmiaru pozycję :

Montaż podstopni  z płytek Nova galla – orientalna OR-02 – jasny beż lub równoważne.

Obmiar :

dł. 135 cm – 14 szt

dł. 125 cm – 18 szt

- Zamawiający dodaje do przedmiaru pozycję :

Położenie płytek terakotowych na kleju w nw. pomieszczeniach:

pom. nr 5   - 4,71 m2

pom. nr 6   - 5,77 m2

pom. nr 02 – 2,68 m2

pom. nr 03 – 2,71 m2

- Zamawiający uzupełnia  przedmiar  o pozycję :

KNR-W 2-02 1123-04 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie

wykładzin rulonowych

Obmiar : 385.43m2

- Zamawiający zmienia zapis w przedmiarze  dla pozycji nr 10 d.3 na :

„Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 8m - ręczne układanie betonu”

Z poważaniem

Dyrektor

(-) Anna Lewicka