Choszczno, 11 września 2013 r.

PYTANIE DO TREŚCI SIWZ DLA ZADANIA PN.:

„REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOSZCZNIE – ETAP II”

Zamawiający publikuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

Pytanie :

W zadaniu występują 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych. Proszę podać ich dokładny opis w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź :

Poniżej Zamawiający podaje  dokładny opis stolarki drzwiowej  do zamontowania, którą należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

- Drzwi zewnętrzne :

- dwuskrzydłowe, aluminiowe,

- profil z przegrodą termiczną,

- kolor RAL 8017

- dzielone poziomo przewiązką na wysokości 900 mm do osi,

- szklone w całości szybą jednokomorową termoizolacyjną U= 1,0 W/mK,

- szyby bezpieczne,

-zamek z patentem,

- samozamykacz,

- wymiary 150x210,

- główne skrzydło szer. 100 cm (prawe) otwierające się na zewnątrz

Widok przykładowy

- Drzwi wewnętrzne z pom. nr 1-2:

- dwuskrzydłowe, pcv,

- profil zwykły,

- kolor dostosowany do kolorystyki nowomontowanych drzwi wewnętrznych,

- dzielone poziomo przewiązką na wysokości 900 mm do osi,

- szklone w całości,

- szyby bezpieczne,

- zamek z patentem,

- samozamykacz,

- wymiary 150x210,

- główne skrzydło szer. 100 cm (prawe) otwierające się na zewnątrz

Widok przykładowy

- Drzwi wewnętrzne z pom. nr 2-3:

- dwuskrzydłowe, pcv,

- profil zwykły,

- kolor dostosowany do kolorystyki nowomontowanych drzwi wewnętrznych,

- dzielone poziomo przewiązką na wysokości 900 mm do osi,

- szklone w całości,

- szyby bezpieczne,

- wymiary 200 x210,

- skrzydła o szer. 90 cm  otwierające się w kierunku pom. nr 2

Z poważaniem

Dyrektor

(-) Anna Lewicka