Choszczno, 17 września 2013 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ DLA ZADANIA PN.:

„REMONT BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOSZCZNIE – ETAP II”

Uzupełnienie do przedmiaru.

- Zamawiający dodaje do przedmiaru pozycję :

Montaż podstopni  z płytek Nova galla – orientalna OR-02 – jasny beż lub równoważne.

Obmiar :

dł. 275 cm – 8 szt

dł. 140 cm – 6 szt

- Zamawiający dodaje do przedmiaru przebudowy fontanny pozycję :

Wywóz gruzu  w ilości : 10,588 m3

- Zamawiający koryguje  przedmiar pozycji „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych” .

Przedmiar obowiązujący  w kosztorysie ofertowym winien wynosić : 478,11 m2

- Zamawiający dodaje do pozycji „Posadzki z paneli podłogowych”, pozycję :

Podkład pod panele  podłogowe  z folii i pianki

Przedmiar : 54,10 m2

Z poważaniem

Dyrektor

(-) Anna Lewicka