Choszczno, 11 marca 2014 r.

PYTANIE DO TREŚCI SIWZ DLA ZADANIA PN.:

„DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOSZCZNIE”

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego następujące pytanie:

Pytanie:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie zachodzi wymóg wykonania wszystkich mebli (w tym mebli z płyt wiórowych) z materiałów trudnopalnych lub niepalnych. Jednocześnie meble nie posiadają znaków bezpieczeństwa – znak ten w przypadku mebli posiadają jedynie meble dla dzieci, medyczne oraz elektryczne, gdyż nie podlegają one dyrektywom UE nowego podejścia. Proszę zatem o wyjaśnienie czy przez zapis umieszczony w punkcie 1.1 Opisu Technicznego: „Wszystkie materiały użyte do produkcji wyposażenia meblowego muszą posiadać atesty higieniczne, atesty niepalności lub trudno zapalności lub posiadać znak bezpieczeństwa oraz spełniać wymagania norm krajowych i unijnych dotyczących możliwość stosowanie w budynkach użyteczności publicznej – biblioteka.” Zamawiający rozumie, iż wszystkie materiały użyte do produkcji wyposażenia meblowego muszą posiadać atesty higieniczne oraz wymagania norm krajowych i unijnych dotyczących możliwość stosowanie w budynkach użyteczności publicznej – biblioteka?

Proszę o wskazanie, do której klasy zagrożeń ludzi zalicza się budynek biblioteki oraz jaka jest jego wysokość.

Odpowiedź:

- Budynek zalicza się do klasy ZL I
- Odnośnie stosowanie materiałów niepalnych, poniżej kopiuję punkt z warunków technicznych prawa budowlanego dotyczący warunków przeciwpożarowych:
§ 258.

1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

1a. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

1) ti ≥4 s,

2) ts ≤ 30 s,

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie występują płonące krople.

2. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Materiały użyte do produkcji mebli muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne, atesty niepalności lub trudno zapalności lub posiadać znak bezpieczeństwa oraz spełniać wymagania norm krajowych i unijnych dotyczących możliwość stosowanie w budynkach użyteczności publicznej – biblioteka.

Z poważaniem

Dyrektor

(-) Anna Lewicka